HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

- Hệ thống hoạt động 24/24 (đèn Ready – power cháy sáng là hệ thống hoạt động bình thường)

- Khi có sự cố báo cháy, báo trộm còi sẽ kêu vang đồng thời hiển thị khu vực nơi xảy ra theo BẢNG PHÂN BỐ ZONE

- Để tắt còi, ta bấm phím 1-2 -3 -4

- Để hệ thống hoạt động bình thường ta bấm * 7

BẢNG PHÂN BỐ ZONE

| SỐ ZONE | KHU VỰC GIÁM SÁT |
| --- | --- |
| 1 | TẦNG TRỆT |
| 2 | TẦNG LỬNG |
| 3 | LẦU 1 |
| 4 | LẦU 2 |
| 5 | LẦU 3 |
| 6 | LẦU 4 |

 Ghi chú:

Nếu quý khách có gì thắc mắc, xin liên hệ theo số điện thoại: 8957347 – 5885723 hoặc Anh Cường – 0908.107.677. Cảm ơn.